LH系列-行走机械位移传感器-

产品特点： LH系列全内置紧凑型产品，电子头尺寸仅48mm（直径）-22/35mm（厚度），适用于对电子头安装空间有严格要求的内置测量场合。结构紧凑，抗干扰能力强； 传感器可选输出信号包括：电流 4~20mA（正、反向）和电压 0~10V（正、反向），可广泛应用于工程机械、行走机械、动力机械等场合。. 技术参数： 模拟量输出. 项目名称; 规格/参数. 测量范围; 50-2500mm. 输出信号; 4~20mA;0~10V. 分 辨 率; 16位D/A. 非线性度; ＜±0.04％F.S.. 重复精度; ＜±0.005％F.S.. 响应频率; 与量程相关. 工作电压; 24VDC （-15/+20%）. 工作温度; - 40℃～+85℃. 防护能力; IP67，测杆耐压：35MPa连续/70MPa峰值. 安装方式; 内置安装，端面法兰，配6个M6X16专用螺钉. 资料下载; 模拟量输出 资料下载. 外形尺寸： 电缆输出. 电气连接： 模拟量输出; 针号; 线色. 仅提供 直出电缆产品; 1; 灰; 信号输出，4-20MA；0-10VDC. 2; 粉; 信号地. 3; 棕; +24VDC（±10%）. 4; 白; 直流电源地. 常用磁环. OD33磁环; OD25.4磁环; OD17.4磁环. 厚度8mm; 厚度8mm; 厚度8mm. 关键字：帝尔位移传感器 TR位移传感器 ASM位移传感器 TEMPOSONICS 巴鲁夫位移传感器 BALLUFF位移传感器 MTS 传感器 MTS 位移传感器 mts传感器 mts位移传感器 盾构机位移传感器 液压机位移传感器 绝对式位移传感器 绝对位移传感器 磁致伸缩式传感器 长度传感器 位置传感器 行程传感器 磁致伸缩位移传感器 直线编码器 线性位移传感器 直线位移传感器 位移传感器.